Obec Kostelní Hlavno

Obecně závazná vyhláška

obce Kostelní Hlavno

č. 4/2007,

kterou se vydává požární řád obce Kostelní Hlavno

Zastupitelstvo obce Kostelní Hlavno schvaluje a vydává dne 12.12.2007 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 29 odst. 1) písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád obce Kostelní Hlavno:

## Čl. 1

Účel

Požární řád stanovuje zásady organizace a provádění požární ochrany v obci, vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti fyzických a právnických osob o povinnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, upravuje způsob hašení požáru na území obce, zajištění zdrojů vody pro hašení, způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu.

Čl. 2

## Organizace požární ochrany v obci

Za požární ochranu obce odpovídají orgány obce. V otázkách požární ochrany jedná s občany, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy starosta obce nebo jím pověřený zástupce.

V objektech, které vlastní nebo užívá obec ke své činnosti na základě smluvních vztahů, plní obec povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

## Čl. 3

Jednotka požární ochrany

Obec Kostelní Hlavno z ř i z u j e

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Kostelní Hlavno (dále jen „JSDH“):

  - kategorie JPO V.

  - dislokace JSDH: požární zbrojnice JSDH v Kostelním Hlavně

  - celkový početní stav JSDH: 9 členů včetně velitele

  - minimální počet členů JSDH v pohotovosti pro výjezd: 1+3

  - vybavení JSDH (technika a věcné prostředky): PS-12 (1ks).

Čl. 4

Základní povinnosti fyzických a právnických osob  na úseku požární ochrany

Povinnosti a práva právnických osob a podnikajících fyzických jsou stanoveny obecně závaznými právními a technickými předpisy (např. § 4, § 5, § 6, § 11, § 13, § 16 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními požárního řádu obce nejsou dotčeny.

Při provozování činností dodržují podnikající fyzické a právnické osoby předpisy požární ochrany.

Povinnosti a práva fyzických osob jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy (např. § 17, § 18 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními požárního řádu obce nejsou dotčeny.

Při provozování činnosti dodržují fyzické osoby předpisy požární ochrany.

Čl. 5

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

- Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se považuje delší období vysokých teplot a mimořádného sucha.

- Počátek a konec požárních preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území obce vyhlašuje starosta obce. Vyhlášení zveřejní obecní úřad obvyklým způsobem. Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru obcí s rozšířenou působností nebo Krajským úřadem Středočeského kraje pro vymezené území není tímto požárním řádem dotčeno.

- Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:

- zákaz  kouření,  rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde  může dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,

- zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,

- zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a vozidel používaných k přepravě píce při sklizni píce a úrody při žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování  vybavena lapači jisker nebo jiným obdobný zařízením,

- zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,

- zákaz používání vody z nádrží určených pro hašení požárů k jiným účelům; ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.

Čl. 6

## Zdroje požární vody, hasební látky

Obec zajišťuje potřebné zdroje vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná.

Jako zdroje požární vody obec určuje:

- umělé zdroje

1. vodní  nádrž velká

2. vodní nádrž

3. vodní nádrž – „kal“

Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu. Tento v jednom vyhotovení předává JSDH a dále jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

## Čl. 7

## Místa pro hlášení požárů a vyhlášení požárního poplachu

Na území obce jsou následující místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“:

- Obecní úřad Kostelní Hlavno.

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- rozhlasem – mluvené slovo

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje jednotlivým členům JSDH pomocí telefonů.

Čl. 8

## Zabezpečení pohotovosti JSDH

Obec jako zřizovatel JSDH vytváří podmínky pro činnost a akceschopnost JSDH, kterou ověřuje nejméně 1x ročně vyhlášením cvičného požárního poplachu v obci.

## Čl. 9

Seznam sil a prostředků

jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje

Jednotky požární ochrany jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami požární ochrany. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS kraje, případně operační středisko HZS kraje samo.

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky požární ochrany:

1. Stupeň poplachu

1    HZS Středočeského kraje, stanice Stará Boleslav

2    JSDH Sudovo Hlavno

3    JSDH Kostelní Hlavno

2. Stupeň poplachu

1    HZS Středočeského kraje, stanice Benátky nad Jizerou

2    JSDH Sojovice

3    JSDH Benátky nad Jizerou

3. Stupeň poplachu

1    HZS Středočeského kraje, stanice Mladá Boleslav

2    JSDH Lysá nad Labem

3    JSDH Stará Lysá

4    JSDH Všetaty

5    JSDH Káraný

6    JSDH Stará Boleslav

4. Stupeň poplachu

1    HZS Středočeského kraje, stanice 10 Satalice

2    HZS Středočeského kraje, stanice Říčany

- HZS Středočeského kraje, stanice Mělník

- HZS Středočeského kraje, stanice Neratovice

5     HZS Středočeského kraje, stanice Nymburk

6     HZS Středočeského kraje, stanice Český Brod

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

- Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno – Požární řád obce, ze dne 3. 9. 2003.

- Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

------------------------------ 					------------------------------

……………………..					…………………….

místostarosta						starosta obce

Vyvěšeno:

Sejmuto: